## Hypothèses Nour 3Moissons
Nombre de fermes 3Moissons | 50 | unités |  |  | Utilisations d'électricité pour une ferme CAP 3Moissons
Puissance photovoltaique | 80 | kWc |  |  | Usages | Surface | Puissance kW | Disponibilité | Utilisations | Stockage kWh
Stockage en batteries | 20 | kWh |  |  | Agroforesterie & haie vive | 5 ha | 2 | 2h/24h | Pompage solaire | 0
Courant électrique | 400 | V triphasé |  |  | Verger pour arbre fruitier | 5 ha | 5 | 2h/24h | Pompage solaire | 0
Ensoleillement | 2200 | h/an |  |  | Irrigation pour culture de contre-saison | 15 ha | 3 | 4h/24h | Pompage solaire | 0
Coefficient pertes | 0.85 |  |  |  | Irrigation pour culture fourragère | 10 ha | 10 | 2h/24h | Pompage solaire | 0
Ensoleillement équivalent | 1870 | h équiv./an |  |  | Hangar et aire de stockage | 300 m² | 5 | 16h/24h | Treuil, éclairage | 2
Surface panneaux PV | 533.3333 | m² |  |  | Magasin du groupement | 100 m² | 2 | 16h/24h | Treuil, éclairage | 2
Productible PV une CAP 3Moissons | 149600 | kWh/an
Potentiel ventes surplus kWh hors 3Moissons | 74100 | kWh/an
Coefficient vente surplus kWh PV | 25% | soit 6h/jour
[5 empty] | local et petit bureau | 70 m² | 3 | 10h/24h | IT, Eclairage, divers | 2
Investissement Nour Energie en € par ferme 3Moissons |  |  |  |  | Pompage mutualisé 500m3 à 60 à 100m |  | 35 | 4h/24h | Pompage triphasé | 7
Photovoltaïque 80kWc | 106000 |  |  |  | Protection périmétrique, sécurité, incendie |  | 2 | 24h/24 | Surveillance | 4
Groupe diesel 70kVA (100Cv) | 12000 |  |  |  | Divers air comprimé, lavage, froid |  | 8 | 16h/24h | Services techniques | 1
Batterie 20kWh Plomb gel | 8000 |  |  |  | Total électricité |  | 75 |  |  | 18
Réseau 400V triphasé | 7000 |  |  |  | Stockage d'électricité |  |  | Batterie Plomb Gel 20,5kWh
Total CAPEX Nour 1 CAP 3Moissons | 133000
Nombre de fermes CAP 3Moissons année 3 | 50
Total Nour pour 50 CAP 3Moissons | 6650000 |  |  |  | Consommations d'électricité d'une ferme CAP 3Moissons
[5 empty] | Consommations d'électricité d'une ferme CAP 3Moissons |  | Puissance kW | H équiv./jour | kWh Saison sèche | kWh Saison humide
Année | 1 | 2 | 3 | année n | Agroforesterie & haie vive |  | 2 | 2 | 4 | 0
Nb annuel d'électrification ferme 3Moissons | 10 | 20 | 20 | 0 | Verger |  | 5 | 1 | 5 | 0
Nb total fermes CAP 3Moissons électrifiées | 10 | 30 | 50 | 50 | Irrigation pour culture de contre-saison |  | 3 | 4 | 12 | 0
[5 empty] | Irrigation pour culture fourragère |  | 5 | 2 | 10 | 0
Prix de vente kWh Nour à 3Moissons | 0.25 | €/kWh | 0.125 | €/kWh | Hangar et aire de stockage |  | 5 | 3 | 15 | 22.5
Prix de vente surplus kWh hors 3Moissons | 0.25 | €/kWh | 0.125 | €/kWh | Magasin du groupement |  | 2 | 6 | 12 | 12
kWh vendus par CAP 3Moissons | 75500 | kWh/an |  |  | local et petit bureau |  | 3 | 6 | 18 | 18
[5 empty] | Pompage mutualisé 500m3 à 60/100m |  | 35 | 4 | 140 | 14
Services O&M vendus par CAP 3Moissons | 1000 | €/an |  |  | Protection périmétrique, sécurité, incendie |  | 1 | 24 | 24 | 24
Upside CA ventes surplus kWh hors 3M | 231562.5 | €/an |  |  | Divers air comprimé, lavage, froid |  | 8 | 2 | 16 | 16
[8 empty] | Total kWh /j | 256 | 106.5
[8 empty] | Total saison | 62720 | 12780
[8 empty] | Total Annuel kWh |  | 75500
O&M | 1% | du CAPEX
CAPEX Vieillissement | 0.1% | de 5 à 10 ans
CAPEX Vieillissement | 1% | de 10 à 20 ans
CAPEX Vieillissement | 5% | après 20 ans
Note on K16: utilisateur: (250000x10x100/3600x4)x2 = 35kW
Note on K32: utilisateur: (500000x10x100/3600x4) = 35kW

## Hypothèses Nour Haraz
Haraz Goz Aïche | 1 | site
Puissance photovoltaïque | 3000 | kWc
Stockage en battetie | 2000 | kWh
Groupe électrogènes diesel | 1200 | kVA
Courant | 15 kV et 400V | 50Hz triphasés
Ensoleillement | 2200 | h/an
Coefficient pertes | 0.85
Net | 1870 | h équiv./an
Surface panneaux PV | 20000 | m² | 150
Investissement Nour Energie pour Haraz en €
Photovoltaïque 3MWc | 4800000 | €
3Groupesdiesel 400kVA x 3 | 330000 | €
Batterie 2MWh | 1200000 | €
Réseau 15kV/400V triphasé | 180000 | €
Tvx amont / Logistique | 250000 | €
Total Nour pour Haraz | 6760000 | €
Amortissement CAPEX PV
Durée | 20 | années
Montant Nour pour Haraz | 563333.3333 | €/an
Coûts OPEX
O&M | 1% | du CAPEX
Montant | 67600 | €/an Haraz
Pièces de rechange | 120000 | €
Durée | 20 | années
Montant | 6000 | €/an Haraz
Supervision Nour O&M | 12000 | €/an Haraz
Coût total annuel Haraz | 648933.3333 | €/an Haraz
Fee Nour Energie | 30% | du coût complet
Montant fee Nour sur Haraz | 194680 | €/an Haraz
Facturation cible vers Haraz | 843613.3333 | €/an Haraz
Productible | 5610000 | kWh/an
Cost + fee facturé à Haraz | 0.15038 | €/kWh
Consommation moyenne Haraz | 4220000 | kWh/an
Prix equilibre sur conso moy Haraz | 0.19991 | €/kWh
Potentiel max vente hors Haraz | 209023.6245 | €/an
Consommation Terap Agro | 220000 | kWh/an
Consommation Terap Industries | 4000000 | kWh/an
Consommation totale Haraz | 4220000 | kWh/an
Commercialisable hors Haraz | 1390000 | kWh/an
Coefficient vente surplus kWh PV | 25% | soit 5h/j
Prix de vente kWh Nour à Haraz | 0.25 | €/kWh | 0.125 | €/kWh
Prix de vente kWh Nour hors Haraz | 0.25 | €/kWh | 0.125 | €/kWh
Services O&M pour Haraz | 10000 | €/an

## VAN Nour Baghara
Année / Rubrique | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Nour pour 3Moissons
CAPEX Nour pour 3Moissons | 1330000 | 2660000 | 2660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cumul CAPEX pour 3Moissons | 1330000 | 3990000 | 6650000 | 6650000 | 6650000 | 6650000 | 6650000 | 6650000 | 6650000 | 6650000 | 6650000 | 6650000 | 6650000 | 6650000 | 6650000 | 6650000 | 6650000 | 6650000 | 6650000 | 6650000 | 6650000
Delta BFR (stock+clients-fournisseurs)) | 0 | 0 | 250000 | 120000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kWh vendus à 3Moissons | 755000 | 2265000 | 3775000 | 3775000 | 3775000 | 3775000 | 3775000 | 3775000 | 3775000 | 3775000 | 3775000 | 3775000 | 3775000 | 3775000 | 3775000 | 3775000 | 3775000 | 3775000 | 3775000 | 3775000 | 3775000
Chiffres d'affaires kWh 3Moissons | 188750 | 566250 | 943750 | 943750 | 943750 | 943750 | 943750 | 943750 | 943750 | 943750 | 943750 | 943750 | 943750 | 943750 | 943750 | 943750 | 943750 | 943750 | 943750 | 943750 | 943750
Chiffres d'affaires O&M | 10000 | 30000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000
CA total Nour pour 3Moissons en € | 198750 | 596250 | 993750 | 993750 | 993750 | 993750 | 993750 | 993750 | 993750 | 993750 | 993750 | 993750 | 993750 | 993750 | 993750 | 993750 | 993750 | 993750 | 993750 | 993750 | 993750
Nour pour Haraz
CAPEX Nour pour Haraz | 3380000 | 3380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cumul CAPEX pour Haraz | 3380000 | 6760000 | 6760000 | 6760000 | 6760000 | 6760000 | 6760000 | 6760000 | 6760000 | 6760000 | 6760000 | 6760000 | 6760000 | 6760000 | 6760000 | 6760000 | 6760000 | 6760000 | 6760000 | 6760000 | 6760000
kWh vendus à Haraz | 2110000 | 2110000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000
Chiffres d'affaires kWh Haraz | 527500 | 527500 | 1055000 | 1055000 | 1055000 | 1055000 | 1055000 | 1055000 | 1055000 | 1055000 | 1055000 | 1055000 | 1055000 | 1055000 | 1055000 | 1055000 | 1055000 | 1055000 | 1055000 | 1055000 | 1055000
Chiffres d'affaires O&M Haraz | 5000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
CA total Nour pour Haraz en € | 532500 | 537500 | 1065000 | 1065000 | 1065000 | 1065000 | 1065000 | 1065000 | 1065000 | 1065000 | 1065000 | 1065000 | 1065000 | 1065000 | 1065000 | 1065000 | 1065000 | 1065000 | 1065000 | 1065000 | 1065000
Nour pour Baghara (3M + Haraz)
CA Nour kW pour Baghara en € | 731250 | 1133750 | 2058750 | 2058750 | 2058750 | 2058750 | 2058750 | 2058750 | 2058750 | 2058750 | 2058750 | 2058750 | 2058750 | 2058750 | 2058750 | 2058750 | 2058750 | 2058750 | 2058750 | 2058750 | 2058750
O&M vendus pour Baghara | 47100 | 107500 | 134100 | 134100 | 134100 | 134100 | 134100 | 134100 | 134100 | 134100 | 134100 | 134100 | 134100 | 134100 | 134100 | 134100 | 134100 | 134100 | 134100 | 134100 | 134100
CA total Nour pour Baghara | 778350 | 1241250 | 2192850 | 2192850 | 2192850 | 2192850 | 2192850 | 2192850 | 2192850 | 2192850 | 2192850 | 2192850 | 2192850 | 2192850 | 2192850 | 2192850 | 2192850 | 2192850 | 2192850 | 2192850 | 2192850
Upside CA surplus kWh hors Baghara |  |  |  | 318437.5 | 318437.5 | 318437.5 | 318437.5 | 318437.5 | 318437.5 | 318437.5 | 318437.5 | 318437.5 | 318437.5 | 318437.5 | 318437.5 | 318437.5 | 318437.5 | 318437.5 | 318437.5 | 318437.5 | 318437.5
CAPEX vieillisement | [5 empty] | 13410 | 13410 | 13410 | 13410 | 13410 | 134100 | 134100 | 134100 | 134100 | 134100 | 134100 | 134100 | 134100 | 134100 | 134100 | 670500
CAPEX annuel pour Baghara | 4710000 | 6040000 | 2660000 | 0 | 0 | 13410 | 13410 | 13410 | 13410 | 13410 | 134100 | 134100 | 134100 | 134100 | 134100 | 134100 | 134100 | 134100 | 134100 | 134100 | 670500
Impôts et taxes | 2.5%
Impôts et taxes annuel | 19458.75 | 31031.25 | 54821.25 | 54821.25 | 54821.25 | 54821.25 | 54821.25 | 54821.25 | 54821.25 | 54821.25 | 54821.25 | 54821.25 | 54821.25 | 54821.25 | 54821.25 | 54821.25 | 54821.25 | 54821.25 | 54821.25 | 54821.25 | 54821.25
Cash net généré | -3951108.75 | -4829781.25 | -771971.25 | 2018028.75 | 2078028.75 | 2124618.75 | 2124618.75 | 2124618.75 | 2124618.75 | 2124618.75 | 2003928.75 | 2003928.75 | 2003928.75 | 2003928.75 | 2003928.75 | 2003928.75 | 2003928.75 | 2003928.75 | 2003928.75 | 2003928.75 | 1467528.75
CMPC (WACC) et coeffactualisation | 6% | 0.9434
Coeff actualisation | 1 | 0.9434 | 0.89 | 0.83962 | 0.79209 | 0.74726 | 0.70496 | 0.66506 | 0.62741 | 0.5919 | 0.55839 | 0.52679 | 0.49697 | 0.46884 | 0.4423 | 0.41727 | 0.39365 | 0.37136 | 0.35034 | 0.33051 | 0.3118
Cash net actualisé | -3951108.75 | -4556397.4057 | -687051.6643 | 1694375.8522 | 1645993.4049 | 1587638.7252 | 1497772.3822 | 1412992.8134 | 1333012.0881 | 1257558.5737 | 1118983.3473 | 1055644.6673 | 995891.1955 | 939519.9958 | 886339.6187 | 836169.4516 | 788839.1053 | 744187.8352 | 702063.9954 | 662324.524 | 457582.4011
Sensibilité CAPEX +10% | 110%
Cash net généré 110% CAPEX | -4422108.75 | -5433781.25 | -1037971.25 | 2018028.75 | 2078028.75 | 2123277.75 | 2123277.75 | 2123277.75 | 2123277.75 | 2123277.75 | 1990518.75 | 1990518.75 | 1990518.75 | 1990518.75 | 1990518.75 | 1990518.75 | 1990518.75 | 1990518.75 | 1990518.75 | 1990518.75 | 1400478.75
Cash net actualisé 110% CAPEX | -4422108.75 | -5126208.7264 | -923790.7173 | 1694375.8522 | 1645993.4049 | 1586636.652 | 1496827.0301 | 1412100.9718 | 1332170.7281 | 1256764.8379 | 1111495.2734 | 1048580.4466 | 989226.8364 | 933232.8645 | 880408.3627 | 830573.9271 | 783560.3086 | 739207.8383 | 697365.8852 | 657892.3445 | 436675.8942
Sensibilité Chiffres d'affaires -10% | 90%
Cash net généré 90% CA | -4026997.875 | -4922875 | -936435 | 1853565 | 1913565 | 1960155 | 1960155 | 1960155 | 1960155 | 1960155 | 1839465 | 1839465 | 1839465 | 1839465 | 1839465 | 1839465 | 1839465 | 1839465 | 1839465 | 1839465 | 1303065
Cash net actualisé 90% CA | -4026997.875 | -4644221.6981 | -833423.8163 | 1556288.9164 | 1515722.7107 | 1464741.8438 | 1381831.9281 | 1303615.0266 | 1229825.4967 | 1160212.7328 | 1027147.6483 | 969007.2154 | 914157.7504 | 862412.972 | 813597.1434 | 767544.4749 | 724098.5613 | 683111.8503 | 644445.1417 | 607967.1149 | 406301.8264
Sensibilité taxes x 5 | 500%
Cash net généré 500% Taxes | -4028943.75 | -4953906.25 | -991256.25 | 1798743.75 | 1858743.75 | 1905333.75 | 1905333.75 | 1905333.75 | 1905333.75 | 1905333.75 | 1784643.75 | 1784643.75 | 1784643.75 | 1784643.75 | 1784643.75 | 1784643.75 | 1784643.75 | 1784643.75 | 1784643.75 | 1784643.75 | 1248243.75
Cash net actualisé 500% Taxes | -4028943.75 | -4673496.4623 | -882214.5336 | 1510259.9377 | 1472299.146 | 1423776.2167 | 1343185.1101 | 1267155.7643 | 1195429.9663 | 1127764.1191 | 996535.7487 | 940128.0648 | 886913.2686 | 836710.6308 | 789349.6517 | 744669.4827 | 702518.3799 | 662753.1886 | 625238.8572 | 589847.9785 | 389208.3016
Sensibilités | Aucune | CAPEX+10% | CA-10% | Taxes x5
VAN (NPV) projet Nour € | 10422332.1569 | 8624305.3706 | 8527386.9648 | 7919089.0674
TRI du projet Nour Energies | 9.81% | 7.855% | 8.091% | 7.553%
Stress test Prix-50%
Cash net généré prix divisés par 2
Cash net actualisé prix divisés par 2
VAN (NPV) projet Nour €
TRI du projet Nour Energies